## Harmonogram_MiPBP
………………………………………………..
Pieczęć firmowa
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego pn.:
Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku Domu dla Dzieci przy ul. Przejazdowej 98 w Częstochowie
Lp | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy |  | Terminy realizacji poszczególnych elementów |  | wartość brutto
| zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów | Jedn. miary | Ilość | Rozpoczęcia | Zakończenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A. Źródło ciepła
| Zakup i montaż urządzeń technologicznych kotłowi (w tym kotła wodnego opalanego węglem - ( firmy ........................................ o mocy 25 kW - liczba sztuk - 1) wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie źródła ciepła oraz rozruchem technologicznym | kpl | 1
B. Instalacja solarna z licznikiem ciepła
| Zakup i montaż urządzeń technologicznych instalacji solarnej, wyposażonej w kolektory słoneczne firmy. ....................... o łącznej powierzchni czynnej (netto) 10,92 m2 wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie instalacji solarnej oraz licznikiem ciepła | kpl. | 1
C. Instalacja wewnętrzna c.o.
| 1. Zakup i montaż grzejników firmy ………………... typu ………………... | szt. | 12
| 2. Zakup i montaż zaworów termostatycznych typu……….. z głowicami termostatycznymi i zaworów powrpotnych typu ………….., wszystkie firmy …………………… | kpl. | 12
| 3. Zakup i montaż pozostałych materiałów koniecznych do budowy instalacji c.o. (rury, kształtki, armatura, izolacje) oraz roboty elektryczne, ogólnobudowlane i demontażowe w obrębie instalacji c.o. | kpl. | 1
D. Docieplenie
| 1. Docieplenie stropu nieuogrzewanego poddasza, materiał wełna mineralna, grubość 20cm - powierzchnia docieplana F= 145,43 m2 - zakup i montaż | m2 | 145.43
m2
| 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej nanową z PCV i aluminiową - łączna powierzchnia wymienianej stolarki F=27,97 m2 | m2 | 27.97
E. Oświetlenie
| Wymiana opraw oświetleniowych i źródeł światła na nowe energooszczędne typu LED | kpl. | 26
| Razem | [5 empty] | #REF!
#REF!
| PO_7.01_Z02_6 | [5 empty] | #REF!
#REF!
#REF!